## Anexa 6
| CATRE MINISTERUL SANATATII | [7 empty] | Nr.inreg. Kritikon Corpus SRL 267 / 25.04.2023
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA MEDICALA
Anexa 6
Lista scheme de control extern de calitate organizate de UK NEQAS si distribuite de S.C. KRITIKON CORPUS S.R.L.
cu tipul de analiti pentru fiecare schema
Nr.crt. | Nr. adev. MS | Domeniul schemei | Data notificarii | Data expirarii notificarii | Solicitant | Organizator | Distribuitor | Nr. de exerciţii (participări) / an | Lista analiţi
expirării notificarii
1 | 784 | 1A Fenotipare HLA | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 5/an | Tipare serologica pentru HLA de clasa I sau clasa I si clasa II: alele HLA A, B, Cw, DR, DQ
[5 empty] | Kritikon Corpus | UK NEQAS |  | 2 probe x 5/an
2 | 784 | 1B HLA B27 | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 5/an | Indentificarea anticorpilor florescenti in ser si legati de limfocite
3 | 784 | Crossmatching flowcitometrie | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 5 /an | HLA B27
4 | 784 | Crossmatching citotoxic | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 5 /an | Identifica prezenta/absenta activitatii limfocitotoxice intre fiecare ser si limfocitele din proba de sange
| 31393 | [6 empty] | 2 probe sange x 5/an
5 | 784 | 3 Analiza specificitatii anticorpilor HLA | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3/4/3 probe x 3/an | Ac HLA clasa I sau clasa I si II - Identificarea specificitatii anticorpilor de tip IgG sau IgM si IgG
31393
6 | 784 | 4A1 Tipare ADN HLA modul 1 | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3/4/3 probe x 3/an | Genotipare HLA-A, B, C DRB1, DRb3/4/5, DQA1, DQB1
7 | 784 | 4A2 Tipare ADN HLA modul 2 | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3/4/3 probe x 3/an | Grupare ABO
8 | 784 | 5A Tipare mutatii gena HFE | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3/4/3 probe x 3/an | Mutatii gena HFE
9 | 784 | 5B Genotipare HFE si hemocromatoza ereditara | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 2/an | Genotipare gena HFE
10 | 784 | 6 Detectie anticorpi HLA | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 4/4/4 probe x 3/an | Anticorpi HLA de clasa I sau clasa I si clasa II
11 | 784 | 7 Tipare HLA-B*57:01 | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3/4/3 probe x 3/an | HLA-B*57:01
12 | 784 | Schema educationala | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 1 proba x 1/an | Tipare HLA rare
13 | 784 | Citochimie: Negru Sudan, Hemosiderina | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 2/an | Sudan Black, Mieloperoxidaza, Hemosiderina
14 | 784 | Determinarea automata a formulei leucocitare | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 6/an | Neutrofile, Limfocite, Monocite, Eozinofile, Bazofile
15 | 784 | Frotiuri sanguine morfologie/paraziti | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 8/an | Morfologie sanguina sau identificare paraziti
16 | 784 | G6PD eritrocitara | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 6/an | Teste screening , teste cantitative
17 | 784 | Hemoglobine anormale (HbA2, HbF, HbS) | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 6/an | Teste screening pentru siclemie, fractiuni Hb, HbA2, HbF si HbS.
18 | 784 | Hemograma automata | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 12/an | Hb, RBC, PCV, MCV, MCH, MCHC, WBC, Trombocite
19 | 784 | Numaratoare reticulocite | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 6/an | Determinare numar reticulocite
20 | 784 | Screening siclemie la nou-nascut | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3 probe x 12/an | Hemoglobina S si alte hemoglobine anormale
21 | 784 | Hemograma automata - determinare hemoglobina | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 4 probe x 4/an | Cuantificare doar hemoglobina in hemograma automata
22 | 784 | Diagnostic ADN pentru hemoglobinopatii | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 3/an | Mutatii alfa si beta globina
23 | 784 | Hemoglobina anormala la nou nascut | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3 probe x 6/an | Variante hemoglobine
24 | 784 | Hemoglobina anormala screening siclemie | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3 probe x 12/an | Screening urgenta siclemie
25 | 784 | Test rapid de diagnostic pentru malarie | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 4/an | Diagnostic rapid malarie
26 | 784 | Viscozitate plasmatica | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x12 /an | Vascozitate plasmatica
27 | 784 | Viteza de sedimentare a hematiilor VSH | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 4/an | Viteza de sedimentare a hematiilor
28 | 784 | Practica de laborator pentru transfuzii sanguine | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | majore: 9 probe x 4 /an | Grupare ABO and RhD, detectie anticorpi, crossmatching, identificare anticorpi, fenotipare hematii
minore: 4 probe x 6 /an
29 | 784 | Tipare RhD point of care | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 4 probe x 6/an | Tipare RhD prin point of care
30 | 784 | Boala hemolitica a nou-nascutului | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 6/an | Determinare anticorpi antiRh
31 | 784 | Coagulare point of care (la patul bolnavului) | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2-4 probe x 4/an | Timp de protrombina (PT) / INR
32 | 784 | Coagulare nivel 1 | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3-6 probe x 6/an | PT de anticoagulare si diagnostic, APTT, Timp de trombina, teste evaluare heparina, teste de heparina, fibrinogen, D-Dimeri.
33 | 784 | Coagulare nivel 2 | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 5-10 probe x 4/an | II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, inhibitor de VIII, Lupus anticoagulant, factor von Willebrand, antitrombina, proteina C, proteina S, plasminogen, testul rezistentei la proteina C activata.
34 | 784 | Homocisteina plasmatica | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 1 proba x 4 /an | Homocisteina plasmatica
35 | 784 | Testare genetica in trombofilii | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | nr variabil probe x 3 /an | Mutatia Leiden a factorului V si mutatia P20210A a factorului II al coagularii
36 | 784 | Testare genetica in hemofilie | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | nr variabil probe x 2 /an | Genetica pentru hemofilie
37 | 784 | Bacteriologie generala | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3 probe x 12 /an | Izolare bacterii patogene
38 | 784 | Cl. difficile – detectie toxina | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 4/an | Detectie prezenta toxina Clostridium difficile
39 | 784 | CMV – cuantificare ADN CMV | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 3/an | ADN CMV cantitativ
40 | 784 | Detectie moleculara Chlamydia trachomatis si N.gonorrheae | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 4 probe x 3/an | Chlamydia trachomatis si N.gonorrheae prin metode moleculare
41 | 784 | Detectie prin metode moleculare virusuri in LCR | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 6 probe x 2/an | ADN HSV1, HSV2, VZV si ARN Enterovirus
42 | 784 | Diagnostic rapid in malarie | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 2/an | Identificare antigen malarie prin tehnici rapide de diagnostic
43 | 784 | EBV - cuantificare ADN EBV | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 3/an | ADN EBV cantitativ
44 | 784 | Hepatita B - cuantificare ADN HBV | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 4 probe x 2/an | ADN HBV cantitativ
45 | 784 | Hepatita B – detectie Anticorpi antiHBs | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 6 probe x 3/an | Anticorpi anti HBs
46 | 784 | Hepatita B – serologie | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 6 probe x 3/an | Ag HBs, Ag HBe, anticorpi antiHBe, anticorpi antiHBc
47 | 784 | Hepatita C – serologie | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 6 probe x 3/an | Anticorpi anti HCV
48 | 784 | Hepatita C – detectie ARN HCV | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 3/an | ARN HCV calitativ si cantitativ si genotipare
49 | 784 | HIV - detectie point of care | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 4/an | Detectie calitativa antigen HIV cu aparat point of care
50 | 784 | HIV - serologie | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 6probe x 3/an | Anticorpi anti HIV
51 | 784 | HIV1 - cuantificare ARN HIV1 | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 3/an | ARN HIV1 cantitativ
52 | 784 | HPV - detectie prin metode moleculare | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 4probe x 3/an | Genotipare HPV high risk
53 | 784 | Infectii tract respirator superior | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 4probe x 3/an | Detectie patogeni
54 | 784 | Legionella in urina | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 3/an | Detectie antigen Legionella in proba de urina lichida
55 | 784 | Medicina comunitara | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 4probe x 4/an | Izolare patogeni si determinarea sensibilitatii la antibiotice
56 | 784 | Micobacterii - cultura | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 4probe x 3/an | Cultura micobacterii izolate din sputa
57 | 784 | Micologie | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 4 probe x 3/an | Cultura si identificarea fungilor
58 | 784 | Micobacterii - detectie moleculara | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 3/an | Detectie, tipare si testarea rezistentei la rifampicina micobacterii - metode moleculare
59 | 784 | Microscopie bacili acid alcoolo rezistenti BAAR | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 4probe x 3/an | Bacili BAAR
60 | 784 | MRSA – screening | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 4/an | Detectie MRSA
61 | 784 | Parazitologie fecala | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2/3 probe x 8/an | Paraziti fecali
62 | 784 | Parazitologie sanguina | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 1proba x 8/an | Paraziti sanguini
63 | 784 | Patogeni fecali | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 4probe x 1/an | Detectie patogeni
64 | 784 | Patogeni genitali | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 3/an | Detectie patogeni
65 | 784 | Rubela IgG – serologie anticorpi IgG | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 6probe x 2/an | Detectie anticorpi IgG antirubeola
66 | 784 | Screening donatori | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 6/an | HbsAg, Anti HBc, HCVAg/Anti HCV,HIV Combo, Anti HTLV I/II, anticorpi Treponema
67 | 784 | Screening hepatita acuta – diagnostic serologic | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 2/an | Anticorpi IgM anti virus hepatitic A si citomegalovirus si markeri infectie acuta EBV
68 | 784 | Screening imunitar | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 6probe x 2/an | Anticorpi IgG anti virus hepatitic A, citomegalovirus si virus varicelo-zosterian
69 | 784 | Serologie paraziti | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 6probe x 4/an | Anticorpi anti Schistosoma, Amoeba, chist hidatic, Toxocara si Strongyloides
70 | 784 | Serologie sifilis | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 6probe x 2/an | Anticorpi anti treponemali
71 | 784 | Susceptibilitate la agenti antibacterieni | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 12/an | Detectie sensibilitate la agenti antibacterieni
72 | 784 | Susceptibilitate la agenti antifungici | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 3/an | Detectie sensibilitate la agenti antifungici
73 | 784 | Testarea concentratiei serice de antibiotice | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 11/an | amikacina, flucitozina, gentamicina, netilmicina, teicoplanina, tobramicina, vancomicina
74 | 784 | Toxoplasma serologie | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 4/an | Anticorpi anti Toxoplasma IgM si IgG
75 | 784 | Virusuri cu tropism sanguin | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 6/an | Antigen HBs, aticorpi anti HCV si HIV
76 | 784 | Rujeola si oreion – serologie screening anticorpi IgG | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 4probe x 2 /an | Detectie anticorpi anti-rujeola
77 | 784 | Alfa 1 antitripsina – cuantificare si fenotipare | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 4/an | Alfa1 antitripsina
78 | 784 | Anticorpi antifosfolipidici | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 6/an | Anticorpi anticardiolipin (IgG si IgM), anti beta2glicoprotein1 (IgG si IgM) si fosfatidilserina
79 | 784 | Anticorpi antifungi si antiantigene aviare | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 6/an | Anticorpi anti Aspergillus spp, Candida spp, Micropolyspora faeni, antigene de porumbel
80 | 784 | Anticorpi antimicrobieni specifici | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 8probe x 6/an | Anticorpi anti Haemophilus, Pneumococcus si Tetanus
81 | 784 | Anticorpi antinucleari si alte antigene asociate | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 6/an | Diagnosticul bolilor autoimmune: ANA, dsDNA, SSA(Ro), SSB(La), Sm, RNP, Scl70, Jo-1, etc.. si modul de colorare in imunofluorescenta in sistemul celular Hep2 inclusiv identificarea anticorpilor anticentromer
82 | 784 | Anticorpi antireceptor acetilcolina | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 4/an | Anticorpi anti receptor acetilcolina identificare si cuantificare
83 | 784 | Anticorpi paraneoplazici | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 6/an | ANNA 1 (Hu), ANNA2 (Ri), PCA-1 (Yo), CRMP5 (CV2), Amphiphysin, Ma-2 (Ta) and GAD
84 | 784 | Antigen specific prostatic PSA | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 12/an | Diagnosticul carcinomului de prostata: PSA total, liber si legat
85 | 784 | Beta 2 Microglobulina | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 6/an | Beta 2 microglobulina serica pentru monitorizarea malignitatilor cu celula B
86 | 784 | Dermatoza buloasa | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 1proba x 6/an | Anticorpi reactivi cutanati pentru diagnosticul dermatozei buloase;
87 | 784 | Identificarea proteine monoclonale | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 6/an | Diagnosticul gamapatiilor monoclonale in ser si urina
88 | 784 | IgE specific la alergeni | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 6/an | Determinare IgE specific
89 | 784 | IgE total | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 6/an | Determinarea IgE total pentru evaluarea bolii alergice
90 | 784 | Inhibitor de esteraza C1 si test functional Complement | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 4/an | Inhibitor de esteraza C1 si complement functional
91 | 784 | Interferon gama – teste eliberare in Mycobacterium tuberculosis | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2x3 si 2x4 probe de 6/an | Interferon gama anti Mycobacterium tuberculosis
92 | 784 | Lichid cefalorahidian - beta2 Transferina | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 6/an | Determinare prezenta in lichidul cefalorahidian a beta 2 transferinei
93 | 784 | Lichid cefalorahidian - IgG benzi oligoclonale | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 6/an | Anticorpi IgG in ser si lichid cefalo-rahidian
94 | 784 | Lichid cefalorahidian - Pigmenti hem | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 6/an | Detectia pigmentilor hem in lichidul cefalorahidian
95 | 784 | Lichid cefalorahidian - Teste de biochimie | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 6/an | Proteine totale, albumina, IgG, glucoza, lactat, identificarea pigmentilor Haem si cuantificarea bilirubinei in lichidul cefalorahidian
96 | 784 | Markeri in diabet | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 6/an | Anticorpi anti celula, antiGAD si anti IA2
97 | 784 | Markeri tumorali seria CA | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 10probe x 6/an | CA125, CA153, CA199, NSE
98 | 784 | Proteina C reactiva | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 12/an | Proteina C reactiva
99 | 784 | Proteina C reactiva ultrasensibila | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe lichide x 12/an | Proteina C reactiva ultrasensibila
100 | 784 | Serologie boli autoimune | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 6probe x 6/an | Determinare calitativa si cantitativa de factor reumatoid, anticorpi anti peroxidaza tiroidiana , anticorpi mitocondriali, anticorpi anti fibra musculara neteda, anticorpi anti celula parietala gastrica, peptide citrulinat, anticorpi anti LKM-1 hepatic renal, anticorpi anti antigen hepatic
101 | 784 | Subclase IgG | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 6/an | Diagnosticul gamapatiilor monoclonale in ser si urina
102 | 784 | Triptaza | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 6/an | Triptaza serica
103 | 784 | Anticorpi in boala celiaca | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 1probe x 6/an | Anti gliadina, endomisium and tissue transglutaminas
104 | 784 | Anticorpi antigangliozide | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 6/an | Anticorpi anti GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1b
105 | 784 | Anticorpi anticitoplasma neutrofil si membrana bazala glomerulara | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 6/an | Anticorpi anti p-ANCA/c-ANCA si membrana bazala glomerulara
106 | 784 | Bilirubina pediatrica | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 11/an | Bilirubina totala; bilirubina conjugata (bilirubina directa), bilirubina totala
107 | 784 | Catecolamine si metaboliti urinari | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 11/an | Metadrenalina (Metanefrina), Normetadrenalina (Normetanefrina), Metadrenaline totale (Metanefrine totale), VMA (HMMA), HVA, Adrenalina (Epinefrina), Noradrenalina (Norepinefrina), Dopamina, 5HIAA.
108 | 784 | Chimie clinica | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 22/an | Sodiu, Potasiu, Clor, Uree, Glucoza, Calciu, Fosfat, Fier, Urat, Creatinina, Bilirubina, Proteine totale, Albumina, Litiu, Mg, Osmolalite, TGO, TGP, LDH, CK, ALP, Amilaza, GGT
109 | 784 | Chimie urinara | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 11/an | Sodiu, Potasiu, Clor, Uree, Glucoza, Ca, Mg, Fosfati, Urati, Creatinina, Proteine Totale, Albumina, Osmolaritate, Amilaza.
110 | 784 | Comentarii interpretative in chimia clinica | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 11 pe an | Comentarii interpretative asociate cu rezultatele cazurilor clinice
111 | 784 | Hemoglobina glicozilata | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 11/an | Hemoglobina A1c (HbA1c) exprimata in unitati IFCC si NGSP
Glucoza plasmatica medie, Fructosamina
112 | 784 | Hormoni tiroidieni | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 11/an | T4 total, free T4, T3 total, free T3, TSH
113 | 784 | Hormoni steroizi | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 11/an | Cortizol (seric si urinar), progesteron, aldosteron, estradiol (normal si in cursul inseminarii in vitro), testosteron (barbat/femeie), 17 hidroxiprogesteron, androstendion, DHAS, SHBG.
114 | 784 | Investigarea metabolismului lipidic | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3 probe x 11/an | Colesterol total, trigliceride, HDL colesterol si LDL colesterol.
115 | 784 | Proteine specifice | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 11/an | Imunoglobuline IgG, IgA, IgM, Complement C3 si C4, alfa antitripsina, orosomucoid, haptoglobina, transferina alfa, macroglobulina, cerulosplsmina, prealbumina.
116 | 784 | Screening neonatal | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 11/an | Fenicetourie PKU, Hipotiroidism TSH
117 | 784 | Testare stripuri urinare | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 11/an | bilirubina, hematii, corpi cetonici, nitriti, proteine, urobilinogen, non-hematii, glucoza, leucocite, pH, densitate specifica
118 | 784 | Teste din sudoare | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 11/an | Sodiu (in sudoare), clor (in sudoare), conductivitate.
119 | 784 | Tiroglobulina | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 11/an | dozare tiroglobulina, recuperarea la tiroglobulina, statusul antitiroglobulinic
120 | 784 | Vitamine | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 11/an | Vitamine A, Vitamina E, caroten alfa, caroten beta, carotenoizi, lutein, criptoxantin, licopen, zeaxantin
121 | 784 | Markeri fecali de inflamatie | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 11/an | Markeri de inflamatie
122 | 784 | Monitorizare medicamente | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 11/an | Carbamazepina, Digoxina, Litiu, Fenobarbital, Fentyoin, Teofillina
123 | 784 | Markeri cardiaci | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 12/an | BNP, CKMB, Troponina Cardiac I si T, Mioglobina, NT-ProBNP
124 | 784 | Testare activitate CKMB in laborator | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 12/an | Detectie activitate CKMB in laborator
125 | 784 | Testare BNP in laborator | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 12/an | Detectie BNP in laborator
126 | 784 | Testare BNP point of care | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 12/an | Detectie BNP la patul bolnavului cu aparat point of care
127 | 784 | Testare Cardiac Troponin I in laborator | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 12/an | Detectie Cardiac Troponin I in laborator
128 | 784 | Testare Cardiac Troponin I point of care | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 12/an | Detectie Cardiac Troponin I la patul bolnavului cu aparat point of care
129 | 784 | Testare Cardiac Troponin T in laborator | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 12/an | Detectie Cardiac Troponin T in laborator
130 | 784 | Testare Cardiac Troponin T point of care | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 12/an | Detectie Cardiac Troponin T la patul bolnavului cu aparat point of care
131 | 784 | Testare concentratie CKMB in laborator | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 12/an | Detectie concentratie CKMB in laborator
132 | 784 | Testare concentratie CKMB point of care | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 12/an | Detectie concentratie CKMB la patul bolnavului cu aparat point of care
133 | 784 | Testare Mioglobina in laborator | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 12/an | Detectie Mioglobina in laborator
134 | 784 | Testare Mioglobina point of care | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 12/an | Detectie Mioglobina la patul bolnavului cu aparat point of care
135 | 784 | Testare NT-ProBNP in laborator | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 12/an | Detectie NT-ProBNP in laborator
136 | 784 | Testare NT-ProBNP point of care | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 12/an | Detectie NT-ProBNP point of care
137 | 784 | Hormoni peptidici I | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 5x 12/FSH, LH,PRL. | FSH (hormon foliculostimulant), LH (hormon luteinizant), PRL (Prolactina) , GH, AMH
4x12/GH.
138 | 784 | Hormoni peptidici II | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | PTH 3x6/an | PTH, ACTH , Calcitonina
ACTH 3x6/an
Calcitonina 3x6/an
139 | 784 | Markeri tumorali – AFP, CEA, HCG | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 4probe x 12/an | AFP, CEA si beta hCG
140 | 784 | Screening sindrom Down in trimestrul unu | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 12/an | Subunitatea beta a HCG si PAPP-A
141 | 784 | Screening sindrom Down in trimestrul doi | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 12/an | AFP, beta hCG total, fractiunea libera a beta hCG, estriol neconjugat si inhib. A
142 | 784 | Test de sarcina - beta hCG urinar | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 12/an | Beta hCG calitativ si cantitativ.
143 | 784 | Screening sindrom Down in trimestrul unu cu tehnica blood spot | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 5probe x 12/an | hCGb si PAPP-A
144 | 784 | Screening ser matern si defecte de tub neural | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 12/an | AFP, risk of (NTD)
145 | 784 | Tehnici de patologie celulara generala | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 4 probex6 / an | Coloratii speciale si hematoxilina-eozina generala
146 | 784 | Tehnici de patologie celulara neuropatologie | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 4 probex6 / an | Coloratii speciale si HE pentru neurologie
147 | 784 | Tehnici de patologie celulara biopsii renale | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 4 probex6 / an | Coloratii speciale si hematoxilina eozina pentru nefrologie
148 | 784 | Histochimie musculara | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 5 probex 6/an | H&E, NADH, Citochrome Oxidaza, Tricrome Gomori
149 | 784 | Morfologie embrionara | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 4 probe x 4/an | Caz clinic prezentat online
150 | 784 | Analiza spermei – motilitatea, concentratia si morfologia - practic si online | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 4 probe x 4/an | Morfologia, motilitatea si concentratia spermatozoizilor
151 | 784 | Elemente rare in ser | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3 probe x 6/an | Determinare concentratie de zinc si cupru
152 | 784 | Elemente rare in sange integral | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3 probe x 6/an | Determinare concentratie arseniu, crom, magneziu, mercur, zinc
153 | 784 | Elemente rare in urina | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3 probe x 6/an | Determinare concentratie cadmiu, cupru, fier, mercur si zinc
154 | 784 | Elemente rare dializa | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3 probe x 6/an | Determinare concentratie aluminiu
155 | 784 | Elemente rare materiale solide | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3 probe x 6/an | Materiale solide
156 | 784 | Hematinice (teste de anemie) | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 11/an | Vitamina B12, folat ser, folat eritrocitar, feritina
157 | 784 | Transcobalamina | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 11/an | Transcobalamina
158 | 784 | Anticorpi fata de factorul intrinsec | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 4/an | Cuantificare si interpretare a anticorpilor anti factor intrinsec seric
159 | 784 | Eritropoetina | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 11/an | Determinare concentratie de eritropoetina serica
160 | 784 | Modul 1 Imunohistochimie - Patologie generala | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 4/an | Markeri:
-epitheliali (Cytokeratin, EMA)
-endothelial (vWF, CD31, CD34)
-musculari (SMA, Desmin)
-urologici (PSA, fosfataza acida, LP34/Beta 34E12, CK7, CK20, CK5, P63, P63/Racemase)
-neuroendocrin (Cromog.NSE, Synaptophysin, PGP 9.5)
161 | 784 | Modul 2 Imunohistochimie - Cancer mamar pentru receptori hormonali | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 4/an | Receptori estrogen /progesteron
162 | 784 | Modul 4 Imunohistochimie - Patologie de limfom | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 4/an | Alk-1 BCL2 Bcl-6 CD1a CD2 CD4 CD5 CD8 CD10 CD15 CD20 CD21 CD23 CD30 CD35, CD43 CD56 CD68 CD79a IgD Cyclin D1 IgM, Ig, Ki-67/MIB1, Mast Cell tryptase, Tdt
163 | 784 | Modul 3 Imunohistochimie - Cancer mamar HER-2 | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 4/an | HER-2/neu
164 | 784 | Modul 5 Imunohistochimie - Neuropatologie | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 4/an | Markeri de
-limfom (CD3, CD20, CD45)
-mezoteliom (HBME-1, Calretinin, CK5/6, Trombomodulin)
- adenocarcinom (EMA/HMFG-2, Citokeratine, MOC-31), Markeri melanoma (S-100, HMB45, Melan A)
165 | 784 | Modul 6 Imunohistochimie - Citopatologie | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 4/an
Markeri neurologici: Neurofilament Protein, Glial Fibrillary Acidic Protein, NSE, Chromogranin, S-100 Protein, GH, ACTH, FSH, LH, TSH, Prolactin, Beta-amyloid, Ubiquitin, Tau-protein
-boli metastatice: Cytokeratin, Leucocyte Common Antigen, PSA, Acid Phosphatase, Desmin
166 | 784 | Modul 7 Imunohistochimie - Tractul digestiv GIST | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 4/an | DOG-1, Desmin, CD34, S100
167 | 784 | Modul 9 Imunohistochimie - Gastric HER2 | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 4/an | CD117
168 | 784 | Modul 1 Hibridizare in situ - Cancer de san HER2 | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 4/an | Cancer de san HER2
169 | 784 | Hemoglobinurie paroxistica nocturna | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 6/an | Eritrocite HPN si leucocite HPN pozitive
170 | 784 | Imunofenotipare pentru leucemie si interpretare diagnostica | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 1 proba x 6/an | Partea 1: imunofenotipare ptr antigene alese si impuse. Partea 2: complex de teste de laborator.
171 | 784 | Monitorizare imuna | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 6/an | Subpopulatii leucocitare
172 | 784 | Numaratoare leucocite | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 6 probe x 6/an | Numaratoare leucocite
173 | 784 | Numaratoare leucocite CD34+ | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 6/an | Leucocite CD34+
174 | 784 | Program boala reziduala minimala | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 2/an | Evaluaeaza boala minima reziduala in leucemii
175 | 784 | Status mutatie FLT3 | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 3/an | Detectia prezentei mutatiei FLT3 asociata cu leucemia acuta la adult
176 | 784 | Status mutatie NPM1 | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 3/an | Detectia prezentei mutatiei NPM1asociata cu leucemia acuta la adult cu citogenetica normala
177 | 784 | Cuantificare BCR-ABL | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 3/an | BCR-ABL
178 | 784 | Identificare translocatie acuta pediatrica | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 3/an | t(12;21) (ETV6-RUNX1, TEL-AML1), t(4;11) (MLL-AFF1, MLL-AF4), t(1;19) (E2A-PBX1, TCR3-PBX1)
179 | 784 | Identificare translocatie BCR-ABL si AML | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 3/an | BCR-ABL, AML translocatie (t(8;21), t(15;17) si inv(16))
180 | 784 | Leucemie celula paroasa BRAF V600E | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 3/an | BRAF V600E
181 | 784 | Monitorizare chimerism post-SCT | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 4 probe x 5/an | Testare chimerism
182 | 784 | Program cantitativ BCR-ABL1 minor | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 2/an | BCR-ABL1
183 | 784 | Status clonalitate IgH/TCR | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 3/an | Clonalitate IgH si TCR
184 | 784 | Status mutatie domeniu kinaza BCR-ABL | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 3/an | mutatie domeniu kinaza BCR-ABL
185 | 784 | Status mutatie JAK2 V617F | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 3/an | mutatie JAK2 V617F
186 | 784 | Status mutatie KIT D816V | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 3/an | mutatie KIT D816V
187 | 784 | Prenatal karyotyping | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 1/an | Fluid amniotic, Villus chorionic
188 | 784 | Pregnancy loss | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 4probe x 1/an | Tesuturi fetale
189 | 784 | Constitutional prenatal CNV Detection | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 1/an | Tesut fetal – testare retrospectiva
190 | 784 | Disorders of sex development | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3 probe x 1/an | Imagini online, cazuri clinice
191 | 784 | Postnatal karyotyping | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 1/an | Imagini online, cazuri clinice
192 | 784 | Constitutional postnatal CNV Detection | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 1/an | Imagini online, cazuri clinice
193 | 784 | Rapid prenatal testing for common aneuploidies | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 5probe x 1/an | ADN
194 | 784 | Preimplantation genetic testing (PGT) of Blastomere (FISH) | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 2/an | ADN
195 | 784 | Leucemie acuta limfoblastica LAA | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 1/an | Suspensii celulare, cazuri clinice, imagini
196 | 784 | Leucemie limfocitara cronica | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3 probe x 1/an | Suspensii celulare, cazuri clinice, imagini
197 | 784 | Lymphoma | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 4 probe x1/an | BCL2, IGH, BCL, MYC, CCNDI
198 | 784 | Mieloid Disorders | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2 probe x 1/an | AML, MDS, CML
199 | 784 | Hematologie – Mielom multiplu | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 2probe x 1/an | Suspensii celulare cu celule de mielom multiplu sau sange infiltrat cu celule de mielom
200 | 784 | Tumori ale sistemului nervos central (SNC) | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3probe x 1/an | Oligodengroglioma MGMT promoter Methylation
201 | 784 | Oncologie – Tumori | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 5probe x 2/an | Tumori
202 | 784 | Sarcoma | 24.05.2021 | 24.05.2023 | Kritikon Corpus | UK NEQAS | Kritikon Corpus | 3 probe x 1/an | FFPE pentru sarcoame - EWSR1, SS18,FOX01,DDIT3, MDM2,JAZ1,USP6,FUS,NR4A3,TFE3
Cu respect,
Dr. Sandu Marian Virgiliu
Administrator
S.C. Kritikon Corpus S.R.L.
........................................................
25.04.2023