| Nr. crt | Domeniul schemei | Listă analiţi | Nr. probe distribuite pe an |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHIMIE CLINICA | Glucoza, Uree, Proteina totala, Clor, Sodiu, Potasiu, Calciu, Calciu ionic, Fosfor anorganic, Fier, CTLF, Acid uric, Creatinina, Colesterol, HDL-Colesterol, LDL-Colesterol, Trigliceride, Lipide totale, Albumina, Bilirubina totala, Bilirubina directa, Litiu, Magneziu, Cupru, TGO, TGP, CK, GGT, Fosfataza alcalina, Fosfataza acida prostatica, LDH, HBDH, GLDH, Amilaza, Amilaza pancreatica, Lipaza, Zinc, Colinesteraza, Bicarbonat, Rata filtrării glomerulare (eGFR) | 1…12 |
| 2 | CHIMIA URINEI | Proteina totala, Glucoza, Creatinina, Microalbumina, Uree, Clor, Sodiu, Potasiu, Calciu, Fosfor anorganic, Acid uric, Magneziu, Osmolaritate, Amilaza, Albuminurie (raport albumina/creatinina) | 1…12 |
| 3 | STRIP SI SEDIMENT URINAR CHIMIE URINEI - CALITATIV | Glucoza, Corpi Cetonici, Proteina Totala, Urobilinogen, Bilirubina, Nitriti, Leucocite, Hematii, Eritrocite (Hemoglobina pt analioare Iris), pH, Densitate, Acid ascorbic, Beta HCG. Examen Microscopic | 1…12 |
| 4 | ELECTROFOREZA PROTEINELOR | Albumina, Alfa 1 Globulina, Alfa 2 Globulina, Beta Globulina, Beta 1 Globulina, Beta 2 Globulina, Gamma Globulina | 1…12 |
| 5 | HEMOGLOBINA A1c | Hemoglobina glicata fractiunea HbA1c | 1…12 |
| 6 | MARKERI CARDIACI | CK MB, Mioglobina, Homocisteina, Troponina I, Troponina T, proBNP, NT-proBNP, hs-CRP | 1…12 |
| 7 | RETICULOCITE | Numarare reticulocite | 1…12 |
| 8 | HEMATOLOGIE 3-diff | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, PLT, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, MPV, PCT, PDW-CV, PDW-SD | 1…12 |
| 9 | HEMATOLOGIE 5-diff | WBC, NEUT#, NEUT(%), LYMPH#, LYMPH(%), MONO#, MONO(%), EOS#, EOS(%), BASO#, BASO(%), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PCT, PDW, PDW-CV, PDW-SD, P-LCR, NRBC(%), NRBC | 1…12 |
| 10 | EXAMEN CITOLOGIC FROTIU SANGVIN | Examen citologic al frotiului sanguin si numarare leucocite, diagnostic | 1…12 |
| 11 | VSH | VSH | 1…12 |
| 12 | VSH - ALIFAX | VSH | 1…12 |
| 13 | IMUNOHEMATOLOGIE | Determinare grup sanguin AB0 si Rh, Test Coombs direct | 1…12 |
| 14 | ANTICORPI SPECIFICI ANTI-RH | Evaluarea anticorpilor specifici anti-RH, titru anticorpi anti-Rh | 1…12 |
| 15 | IMUNOHEMATOLOGIE - FENOTIPARE | Grup sanguin ABO si Rh, Anti-A, Anti-B, Anti-D, Sistem Rh: Antigen Kell, Fenotipare Rh, Coombs Direct | 1…12 |
| 16 | IMUNOHEMATOLOGIE – TEST COOMBS INDIRECT | Grup sanguin ABO si Rh, Screening anticorpi iregulari, DAI, Teste de compatibilitate,Test Coombs Indirect | 1…12 |
| 17 | COAGULARE | Timp de protrombina – PT, INR, Activitate protrombinica PT%, Timp de tromboplastina partial activata - APTT, APTT ratio, Fibrinogen | 1…24 |
| 18 | HORMONI | T3, FT3, T4, FT4, TSH, LH, FSH, Prolactina, Progesteron, Testosteron, beta-HCG, Insulina, Estradiol, Cortizol, Acid folic, Vitamina B12, Feritina, DHEA-S, DHEA, STH, hGH, Aldosteron, Digoxina, Calcitonina, Total HCG, anti-TPO | 1…12 |
| 19 | MARKERI TUMORALI | CEA, AFP, PSA Total, PSA Free, CA 19-9, CA 125, CA 15-3. Test rapid: CEA, AFP, PSA Total. | 1…12 |
| 20 | PROTEINE | Proteina totala, CRP, ASLO, FR, C3, C4, IgA, IgG, IgM, IgE, Alfa 1- Antitripsina, Alfa 2 – Macroglobulina, Beta 2 – Microglobulina, Haptoglobina, Transferina, Albumina, Prealbumina, Ceruloplasmina, Apolipoproteina A1, Apolipoproteina B, Feritina. | 1…12 |
| 21 | IMUNOLOGIE SPECIALA | Vitamina D, Anti TG, Anti TPO, Osteocalcin, Parathormon (PTH), Procalcitonin, ACTH, 17-OH Progesteron, Peptid C | 1…12 |
| 22 | SARS-CoV-2, Determinarea Acidului Nucleic | Gena ORF1ab, Gena ORF1a, Gena RdRP, Gena S, Gena E, Gena N, Gena N1, Gena N2, Gena Nsp2, COVID-19 | 1…12 |
| 23 | VIRUS SARS-CoV-2 – anticorpi si antigen | Ag, Ac IgM, Ac IgG, Ac N-IgM, Aci N-IgG, Aci S-IgM, Ac S-IgG, Ac IgG/IgM | 1…12 |
| 24 | HEPATITA A | Anti-HAV total (IgG+IgM), Anti-HAV IgG, Anti-HAV IgM | 1…12 |
| 25 | HEPATITA B | HBsAg, Anti - HBs, HBeAg, Anti – HBe, Anti – HBc total, Anti – HBc IgM | 1…12 |
| 26 | HEPATITA C | Anti HCV | 1…12 |
| 27 | HIV | Anti HIV 1 si 2 | 1…12 |
| 28 | SIFILIS | VDRL, RPR, TPHA, TPPA, EIA, FTA-ABS, Sifilis Ab (IgG+IgM)., Treponema Screening | 1…12 |
| 29 | TORCH | Determinarea prezentei: Anti-Toxoplasma IgG, Anti-Toxoplasma IgM, Anti-Toxoplasma tOTAL (IgG + IgM), Anti-Citomegalovirus (CMV) IgG, Anti-Citomegalovirus (CMV) IgM, Anti-Citomegalovirus (CMV) Total (IgG+IgM), Anti-Rubeola IgG, Anti-Rubeola IgM, Anti-Rubeola Total (IgG+IgM), Anti-HSV 1 IgG, Anti-HSV 2 IgG, Anti-HSV 1/2 IgG, Anti-HSV 1 IgM, Anti-HSV 2 IgM, Anti-HSV 1/2 IgM | 1…12 |
| 30 | HELICOBACTER PYLORI - ANTICORPI | Anticorpi IgG | 1…12 |
| 31 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS - ANTICORPI | Evaluarea anticorpilor IgA, IgG si IgM | 1…12 |
| 32 | HELICOBACTER PYLORI - ANTIGEN | Evaluarea antigenului Helicobacter Pylori din materii fecale | 1…12 |
| 33 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS - ANTIGEN | Evaluarea antigenului. | 1…12 |
| 34 | ANTIGEN GIARDIA | Depistare antigen Giardia intestinalis | 1…12 |
| 35 | HEMORAGII OCULTE | Depistare hemoragii oculte in fecale | 1…12 |
| 36 | BACTERIOLOGIE GENERALA | Examen microscopic, Cultură și Identificare microorganism aerob, Testarea sensibilității la substanțe antimicrobiene - Antibiograma | 1…12 |
| 37 | BACTERIOLOGIE - UROCULTURA | Examen microscopic, Cultură și Identificare microorganism aerob, Testarea sensibilității la substanțe antimicrobiene - Antibiograma | 1…12 |
| 38 | BACTERIOLOGIE - COPROCULTURA | Examen microscopic, Cultură și Identificare microorganism aerob, Testarea sensibilității la substanțe antimicrobiene - Antibiograma | 1…12 |
| 39 | BACTERIOLOGIE - EXUDAT FARINGIAN | Examen microscopic, Cultură și Identificare microorganism aerob, Testarea sensibilității la substanțe antimicrobiene - Antibiograma | 1…12 |
| 40 | BACTERIOLOGIE - SECRETII VAGINALE | Examen microscopic, Cultură și Identificare microorganism aerob, Testarea sensibilității la substanțe antimicrobiene - Antibiograma | 1…12 |
| 41 | BACTERIOLOGIE - SECRETII URETRALE | Examen microscopic, Cultură și Identificare microorganism aerob, Testarea sensibilității la substanțe antimicrobiene - Antibiograma | 1…12 |
| 42 | BACTERIOLOGIE - SECRETII OTICE | Examen microscopic, Cultură și Identificare microorganism aerob, Testarea sensibilității la substanțe antimicrobiene - Antibiograma | 1…12 |
| 43 | BACTERIOLOGIE - SECRETII NAZALE | Examen microscopic, Cultură și Identificare microorganism aerob, Testarea sensibilității la substanțe antimicrobiene - Antibiograma | 1…12 |
| 44 | BACTERIOLOGIE - SECRETII CONJUNCTIVALE | Examen microscopic, Cultură și Identificare microorganism aerob, Testarea sensibilității la substanțe antimicrobiene - Antibiograma | 1…12 |
| 45 | BACTERIOLOGIE - SECRETII PURULENTE | Examen microscopic, Cultură și Identificare microorganism aerob, Testarea sensibilității la substanțe antimicrobiene - Antibiograma | 1…12 |
| 46 | BACTERIOLOGIE - LICHID PUNCTIE | Examen microscopic, Cultură și Identificare microorganism aerob, Testarea sensibilității la substanțe antimicrobiene - Antibiograma | 1…12 |
| 47 | BACTERIOLOGIE - SPUTA | Examen microscopic, Cultură și Identificare microorganism aerob, Testarea sensibilității la substanțe antimicrobiene - Antibiograma | 1…12 |
| 48 | BACTERIOLOGIE - HEMOCULTURA | Examen microscopic, Cultură și Identificare microorganism aerob, Testarea sensibilității la substanțe antimicrobiene - Antibiograma | 1…12 |
| 49 | BACTERIOLOGIE -SCREENING MDR (BACTERII MULTIDROG REZISTENTE) | Testul de identificare specie: cultură și identificare bacteriana | 1…12 |
| 50 | FROTIURI MICROBIENE | Identificare, Coloratie GRAM si Microscopie | 1…12 |
| 51 | MICOLOGIE GENERALA | Examen microscopic, Cultură și Identificare Testarea sensibilității la substanțe antifungice - Antifungigrama | 1…12 |
| 52 | MICOLOGIE - UROCULTURA | Examen microscopic, Cultură și Identificare Testarea sensibilității la substanțe antifungice - Antifungigrama | 1…12 |
| 53 | MICOLOGIE - COPROCULTURA | Examen microscopic, Cultură și Identificare Testarea sensibilității la substanțe antifungice - Antifungigrama | 1…12 |
| 54 | MICOLOGIE - EXUDAT FARINGIAN | Examen microscopic, Cultură și Identificare Testarea sensibilității la substanțe antifungice - Antifungigrama | 1…12 |
| 55 | MICOLOGIE - SECRETII VAGINALE | Examen microscopic, Cultură și Identificare Testarea sensibilității la substanțe antifungice - Antifungigrama | 1…12 |
| 56 | MICOLOGIE - SECRETII URETRALE | Examen microscopic, Cultură și Identificare Testarea sensibilității la substanțe antifungice - Antifungigrama | 1…12 |
| 57 | MICOLOGIE - SECRETII OTICE | Examen microscopic, Cultură și Identificare Testarea sensibilității la substanțe antifungice - Antifungigrama | 1…12 |
| 58 | MICOLOGIE- SECRETII NAZALE | Examen microscopic, Cultură și Identificare Testarea sensibilității la substanțe antifungice - Antifungigrama | 1…12 |
| 59 | MICOLOGIE - SECRETII CONJUNCTIVALE | Examen microscopic, Cultură și Identificare Testarea sensibilității la substanțe antifungice - Antifungigrama | 1…12 |
| 60 | MICOLOGIE - SECRETII PURULENTE | Examen microscopic, Cultură și Identificare Testarea sensibilității la substanțe antifungice - Antifungigrama | 1…12 |
| 61 | MICOLOGIE - LICHID PUNCTIE | Examen microscopic, Cultură și Identificare Testarea sensibilității la substanțe antifungice - Antifungigrama | 1…12 |
| 62 | MICOLOGIE - SPUTA | Examen microscopic, Cultură și Identificare Testarea sensibilității la substanțe antifungice - Antifungigrama | 1…12 |
| 63 | MICOLOGIE - HEMOCULTURA | Examen microscopic, Cultură și Identificare Testarea sensibilității la substanțe antifungice - Antifungigrama | 1…12 |
| 64 | PARAZITOLOGIE FECALA | Identificare: Gen si Specie, Stadiul de dezvoltare, Patogenitate | 1…12 |
| 65 | CITOLOGIE GINECOLOGICA – TEST BABES PAPANICOLAU | Evidentierea histologica a celulelor de la nivelul colului uterin, diagnostic conform sistemului Bethesda | 1…12 |
| 66 | COLORATIE HEMATOXILINA-EOZINA | Coloratie HE, diagnostic | 1…12 |
| 67 | HEMATOXILINA-EOZINA SI COLORATII SPECIALE | Coloratie HE, coloratii speciale, diagnostic | 1…12 |
| 68 | IMUNOHISTOCHIMIE | Colorație HE, markeri imunohistochimici si diagnostic | 1…12 |
| 69 | CHIMIE CLINICA - VALORI DE REFERINTA | Glucoza, Uree, Proteina totala, Clor, Sodiu, Potasiu, Calciu, Calciu ionic, Fosfor anorganic, Fier, Acid uric, Creatinina, Colesterol, HDL-Colesterol, LDL-Colesterol, Trigliceride, Albumina, Bilirubina totala, Bilirubina directa, Litiu, Lactat, Magneziu, Cupru, TIBC, TGO, TGP, CK, GGT, Fosfataza alcalina, Fosfataza acida prostatica, Colinesteraza, LDH, HBDH, GLDH, Amilaza, Amilaza pancreatica, Lipaza, Zinc, Bicarbonat | 1…12 |
| 70 | HEMOGLOBINA GLICATA - VALORI DE REFERINTA | Hemoglobina glicata fractiunea HbA1c | 1…12 |
| 71 | MARKERI CARDIACI - VALORI DE REFERINTA | CK-MB | 1…12 |
| 72 | HEMATOLOGIE - VALORI DE REFERINTA | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, PLT | 1…12 |
| 73 | COAGULARE - VALORI DE REFERINTA | Fibrinogen, Antitrombina III | 1…12 |
| 74 | PROTEINE SPECIALE - VALORI DE REFERINTA | C3, C4, IgA, IgG, IgM, ASO, CRP, Factor reumatoid, Feritina, Transferina | 1…12 |
| 75 | GAZE IN SANGE | pH, pCO2, pO2, Ca, Na, K, Cl, Glucoza, Lactat | 1…12 |
| 76 | HORMONI IN URINA | FSH, LH | 1…12 |
| 77 | VIRUS HTLV | Anti-HTLV 1&2 | 1…12 |
| 78 | ELECTROFOREZA HEMOGLOBINEI | HbA, HbA2 | 1…12 |
| 79 | COAGULARE SPECIALA | Factor II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Proteina C, Proteina S, D-Dimer, Antitrombina III, Timp de Trombina | 1…12 |
| 80 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE | IgA, IgG, IgM | 1…12 |
| 81 | MARKERI CARDIACI POCT | CK MB, Mioglobina, Homocisteina, Troponina I, Troponina T, proBNP, NT-proBNP, hsCRP, D-Dimer | 1…12 |
| 82 | CO-OXIMETRIE | tHb, O2Hb, COHb, MetHb | 1…12 |
| 83 | GLU-HGB POCT | Glucoza, Hemoglobina | 1…12 |
| 84 | MICROBIOLOGIE - TESTE DE SANITATIE | determinarea numarului total de germeni; deteminarea prezentei: coliformilor; Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae, Enterococci, Salmonella, fungi/mucegai | 1…12 |
| 85 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE | Depistarea anticorpilor IgA, IgG si IgM | 1…12 |
| 86 | VIRUS RUJEOLIC | Depistarea anticorpilor IgG si IgM | 1…12 |
| 87 | LICHID CEFALORAHIDIAN | Proteina Totala, Albumina, IgA, IgG, IgM, Glucoza, Lactat, Clor, Sodiu, Potasiu | 1…12 |
| 88 | EPSTEIN-BARR | Evaluarea anticorpilor VCA-IgG, VCA-IgM SI EBNA-IgG | 1…12 |
| 89 | VIRUS VARICELO-ZOSTERIAN | Evaluarea anticorpilor VZV-IgA, VZV-IgG si VZV-IgM | 1…12 |
| 90 | ADENOVIRUS | Depistare adenovirus in fecale | 1…12 |
| 91 | ROTAVIRUS | Depistare rotavirus in fecale | 1…12 |
| 92 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE | Toxina A, Toxina B, Toxina A / Toxina B, GDH | 1…12 |
| 93 | BACTERIOLOGIE - EXSUDAT NAZAL- S. aureus | Testul de identificare specie: cultură și identificare bacteriana – Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) | 1…12 |
| 94 | BACTERIOLOGIE - SECRETII VAGINALE - PORTAJ | Examen microscopic, Cultură și Identificare - Streptococcus agalactiae | 1…12 |
| 95 | BACTERIOLOGIE – TAMPON RECTAL - PORTAJ | Examen microscopic, Cultură și Identificare - Streptococcus agalactiae | 1…12 |
| 96 | BACTERIOLOGIE - SECRETII CERVICALE | Examen microscopic, Cultură și Identificare microorganism aerob, Testarea sensibilității la substanțe antimicrobiene - Antibiograma | 1…12 |